**职工食堂墙面维修项目**

**比选技术要求**

1. 投标单位需对现场进行踏勘。业主方原状移交场地，水电接驳、安全文明施工等现场条件自行了解确认，相关费用包含在投标报价中。
2. 现场不提供临时设施场地，自行考虑。
3. 项目具体内容：外墙维修维护。
4. 本项目工期为日历30天。
5. 场地周边临主干道，存在施工安全隐患，请投标人自行考虑相关措施，并计入投标总价。
6. 本项目有拆除工程，相关工程量需投标人踏勘时复核，建渣或生物垃圾等均需外运，业主方不提供倒场。投标人投标时需考虑以上因素。
7. 本项目质保期为一年。
8. 本项目报价为总价包干，投标人报价应满足清单及业主相关要求。