## B.2 工程项目招标控制价封面(封-2)【挡土墙】
| 挡土墙 |  | 工程
招标控制价
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-2

## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)【挡土墙】
| 挡土墙 |  |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 163558.23元
(大写): |  |  | 壹拾陆万叁仟伍佰伍拾捌元贰角叁分
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【挡土墙】
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：挡土墙
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 市政工程 |  | 平方米 | 163557.23
2 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 | - | - | 1.00 | - | - | -
合 计 |  |  |  | 163558.23

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：挡土墙\市政工程
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 市政工程 | 163557.23
合 计 |  | 163557.23

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：挡土墙\市政工程【市政工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 149836.69
1.1 | 挡土墙 | 105700.33
1.2 | 单价措施项目 | 44136.36
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 149836.69 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 13485.30 | -
8 | 附加税 | 235.24 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 163557.23

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：挡土墙\市政工程【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
挡土墙
1 | 040101002001 | 挖运沟槽土方 | 1.土方类别:综合 2.挖土深度：详设计图 3.开挖方式:投标人自行考虑 4.场内运距及堆场：由投标人综合考虑 | m³ | 367.19 | 9.73 | 3572.76 | 782.11 | 2629.08
2 | 040103001002 | 回填土方 | 1.密实度要求：满足规范和设计要求 2.填方材料品种：满足规范和设计要求 3.填方粒径要求：满足规范和设计要求 4.填方来源、运距：投标人综合平衡用量，自行考虑堆场及运距 5.工程量根据现场实际情况按实结算 | m³ | 258.21 | 5.88 | 1518.27 | 348.58 | 1094.81
3 | 040303015003 | 挡墙C25毛（卵）石混凝土 | 1.混凝土种类、强度等级：C25毛（卵）石混凝土； 2.混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 3.混凝土输送及浇筑方式：地泵或天泵由投标人综合考虑；综合单价包括含地泵或车泵的电费、油费、水费等相关费用 4.其他：毛（卵）石、砂、砾石为就地取材，施工单位报价时将就地取材的费用计入综合单价中，结算时综合单价不做调整 | m³ | 326.4 | 306.57 | 100064.45 | 26477.57 | 2728.70
4 | 040309007004 | 沉降缝 | 1.材料品种：浸透沥青的木板或沥青麻筋填塞 2.沉降缝规格：详见设计图 3.沉降缝部位：详见设计图 4.其余满足设计及相关规范要求 | m | 27.27 | 19.98 | 544.85 | 185.71
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 105700.33 | 27793.97 | 6452.59
单价措施项目清单
混凝土模板及支架（撑）
5 | 041102017013 | 挡墙墙身、基础模板 | 1.部位：挡墙墙身、基础模板 2.支模高度：各种高度综合 3.模板类型：砖胎膜、木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 7.其他:满足设计、施工及验收规范要求 | m² | 815.98 | 54.09 | 44136.36 | 24569.16 | 3092.56
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 44136.36 | 24569.16 | 3092.56
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 44136.36 | 24569.16 | 3092.56
合 计 | [6 empty] | 149836.69 | 52363.13 | 9545.15

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费【~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：挡土墙\市政工程【市政工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 （不含总价措施项目费）
1 | 011707001005 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
2 | 011707002006 | 夜间施工增加费
3 | 011707003007 | 非夜间施工照明
4 | 011707004008 | 二次搬运费
5 | 011707005009 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006010 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007011 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008012 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【市政工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：挡土墙\市政工程【市政工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【市政工程】
暂列金额明细表
工程名称：挡土墙\市政工程【市政工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【市政工程】
专业工程暂估价表
工程名称：挡土墙\市政工程【市政工程】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【市政工程】
计 日 工 表
工程名称：挡土墙\市政工程【市政工程】 |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【市政工程】
总承包服务费计价表
工程名称：挡土墙\市政工程【市政工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13-1)一般计税【市政工~
规费、税金项目计价表
（适用于一般计税方法）
工程名称：挡土墙\市政工程【市政工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 52363.13 | 0
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 149836.69 | 9 | 13485.30
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 149836.69 | 0.157 | 235.24
合 计 |  |  |  |  | 13720.54

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【市政~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：挡土墙\市政工程【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 锯材 综合 | m³ | 5.875 |  |  | 1200.00
2 | 石油沥青 30# | kg | 59.034 |  |  | 3.00
3 | 水 | m³ | 95.688 |  |  | 2.80
4 | 复合模板 | m² | 201.384 |  |  | 20.00
5 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 327.534 |  |  | 4.15
6 | 汽油(机械) | L | 11.579 |  |  | 6.48
7 | 柴油(机械) | L | 735.149 |  |  | 6.15
8 | 其他材料费 | 元 | 228.379 |  |  | 1.00
9 | 麻丝 | kg | 14.742 |  |  | 9.96
10 | 水泥 32.5 | kg | 94572.768 |  |  | 0.55
11 | 毛（卵）石（就地取材） | m³ | 117.504 |  |  | 30.00
12 | 中砂（就地取材） | m³ | 122.645 |  |  | 30.00
13 | 砾石 5～40mm（就地取材） | m³ | 239.839 |  |  | 30.00